# 澄清函

- 招标项目名称：醋酸厂片区水系统应急能力提升项目支护工程。

- 二、首次公告日期及发布媒介： 2023-11-23 ，《江苏索普（集团）有限公司招标采购公告中心》

三、变更内容

变更第一项

原招标文件条款:

- 1、本次招标工作内容

基坑内φ700二重管高压旋喷桩施工，桩长分别为12m、6m、3m，共计104根。钢板桩、型钢腰梁（HW400×400×13×21）、型钢支撑（HW400×400×13×21）、型钢立柱（HW400×400×13×21）的租赁、施工与拆除（型钢支撑/立柱的割除、吊运、穿池底板部分的损耗费用均包括在所报的综合单价中，不另计列）。钢板桩为Ⅳ型拉森钢板桩（小锁口），桩长12m、15m。具体详见施工图和附件2工程量清单。

变更第一项

更改后的招标文件条款:

- 1、本次招标工作内容

- 基坑内φ700二重管高压旋喷桩施工，桩长分别为12m、6m、3m。钢板桩、型钢腰梁（HW400×400×13×21）、型钢支撑（HW400×400×13×21）、型钢立柱（HW400×400×13×21）的租赁、施工与拆除（型钢支撑/立柱的割除、吊运、穿池底板部分的损耗费用均包括在所报的综合单价中，不另计列）。钢板桩为Ⅳ型拉森钢板桩（小锁口），桩长12m、15m。具体详见施工图和附件2工程量清单。

变更第二项

原招标文件条款:

- 附件2

- 工程量清单

工程量清单报价表需包含单位工程封面、单位工程汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表。危大工程措施费单列。投标报价书采用新点软件制作。（示例如下）

| 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板桩 （打钢板桩 桩长在15m以内） | 1、地层情况：详见剖面图 2、桩长：L=12M 3、板桩厚度：拉森IV的规格为：400x170x15.5mm 4、打、拔钢板桩 安、拆导向夹具 5、钢板桩场外运输投标单位自行考虑运距 | 根 | 332 |  |  |
| 钢板桩 （打钢板桩 桩长在15m以内） | 1、地层情况：详见剖面图 2、桩长：L=15M 3、板桩厚度：拉森IV的规格为：400x170x15.5mm 4、打、拔钢板桩 安、拆导向夹具 5、钢板桩场外运输投标单位自行考虑运距 | 根 | 356 |  |  |
| 钢板桩 | 钢板桩租金 | 元/m.天 | 100天计 |  |  |
| 零星钢结构 | 1、构件名称：钢围檩 2、钢材品种、规格：H400X400X13X21钢围檩、支撑、立柱 | m | 700 |  |  |
| 零星钢结构 | 支撑租金 | 元/m.天 | 80天计 |  |  |
| 零星钢结构 | 止水钢板、加劲板、牛腿支座、封头板等 | T | 1.5 |  |  |
| 二重管高压旋喷桩 | 桩长12m，水泥掺量16%，700mm@600 | 根 | 32 |  |  |
| 二重管高压旋喷桩 | 桩长6m，水泥掺量16%，700mm@600 | 根 | 32 |  |  |
| 二重管高压旋喷桩 | 桩长3m，水泥掺量16%，700mm@600 | 根 | 40 |  |  |
| 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |

注：钢板桩租赁周期自钢板桩材料进场之日起计，投标单位请自行考虑型钢支撑/立柱的割除、吊运、穿池底板部分的损耗费用。

变更第二项

更改后的招标文件条款:

- 附件2

- 工程量清单

工程量清单报价表需包含单位工程封面、单位工程汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表。危大工程措施费单列。投标报价书采用新点软件制作。（示例如下）

| 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板桩 （打钢板桩 桩长在15m以内） | 1、地层情况：详见剖面图 2、桩长：L=12M 3、板桩厚度：拉森IV的规格为：400x170x15.5mm 4、打、拔钢板桩 安、拆导向夹具 5、钢板桩场外运输投标单位自行考虑运距 | 根 | 332 |  |  |
| 钢板桩 （打钢板桩 桩长在15m以内） | 1、地层情况：详见剖面图 2、桩长：L=15M 3、板桩厚度：拉森IV的规格为：400x170x15.5mm 4、打、拔钢板桩 安、拆导向夹具 5、钢板桩场外运输投标单位自行考虑运距 | 根 | 323 |  |  |
| 钢板桩 | 钢板桩租金 | 元/m.天 | 100天计 |  |  |
| 零星钢结构 | 1、构件名称：钢围檩 2、钢材品种、规格：HW400X400X13X21钢围檩、支撑、立柱 | m | 730 |  |  |
| 零星钢结构 | 支撑租金 | 元/m.天 | 80天计 |  |  |
| 零星钢结构 | 止水钢板、加劲板、牛腿支座、封头板等 | T | 12 |  |  |
| 二重管高压旋喷桩 | 桩长12m，水泥掺量16%，700mm@600 | 根 | 32 |  |  |
| 二重管高压旋喷桩 | 桩长6m，水泥掺量16%，700mm@600 | 根 | 32 |  |  |
| 二重管高压旋喷桩 | 桩长3m，水泥掺量16%，700mm@600 | 根 | 780 |  |  |
| 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |

注：钢板桩租赁周期自钢板桩材料进场之日起计，投标单位请自行考虑型钢支撑/立柱的割除、吊运、穿池底板部分的损耗费用。

四、联系方式

联系单位：江苏索普工程有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路18号，邮编：212006

招标技术联系人：纪旭东  电话：18806102357

招标业务联系人：刘嘉伟  电话：18913431088

招标部门负责人：华  毅  电话：13812466401