图纸答疑

- 招标项目名称：醋酸厂片区水系统应急能力提升项目支护工程。

- 二、首次公告日期及发布媒介： 2023-11-23 ，《江苏索普（集团）有限公司招标采购公告中心》

三、答疑内容

（一）、原应急事故池平面图中显示坑内加固700mm二重管高压旋喷桩为四排L=3.0m@600。

现根据结构图调整为700mm二重管高压旋喷桩，四排L=6.0m@600。暂估工作量依旧为780根。

- 、原招标工作量清单中所有二重管高压旋喷桩水泥掺量为16%。

- 现根据最新图纸说明第十条，统一更改为每米掺量250KG。

- （三）、本次施工现场水电均由招标方提供，投标单位在编制清单时请扣除水电费用。

四、联系方式

联系单位：江苏索普工程有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路18号，邮编：212006

招标技术联系人：纪旭东  电话：18806102357

招标业务联系人：刘嘉伟  电话：18913431088

招标部门负责人：华  毅  电话：13812466401