江苏索普赛瑞装备制造有限公司招标文件

（通用模板）

我公司现出售 割渣出售 一批，采用自主公开招标的方式选定供应商，特邀请贵单位参与投标。

一、招标概况：

（一）项目名称： 割渣出售 ；

（二）交货时间： 接到通知后2天内到场 ；

（三）交货地点： 索普赛瑞  ；

（四）投标截止时间及开标时间2024年 7月 31日13时30分（北京时间）；

（五）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心；

二、招标内容：

（一）项目基本情况

详见招标文件附件excel版询价单

（二）技术要求：

详见招标文件附件excel版询价单

三、投标人资质与要求：

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质；

（二）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标；

（三）投标人注册资金应不低于人民币 50 万元；

（四）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后    24小时内必须给予回复，明确解决方案；

（五） 投标人须具有制造相关设备材料的资质和业绩（提供业绩表，合同复印件等）；

（六）不接受被列入索普集团供应商负面清单中的单位投标；

四、投标：

（一）报价方式：报价含13%增值税。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：银行现汇转账。

（三）本项目投标方式：

1、线下投标有两种方式：（1）密封投标。应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等；（2）通过招标邮箱投标。应将投标报价盖章扫描发至公司招投标邮箱，邮件主题上应注明投标单位的名称+标的物的名称，以便于在开标时区分招标名称，防止误点误开，未注明清楚的投标导致未中标的由投标单位自行承担，此外通过邮箱投标的附件应进行文件加密，在开标时招标人会电话联系投标联系人，投标人将密码告知招标人进行解密，未对文件进行加密的投标文件导致的信息泄露招标方概不负责。以上两种线下投标方式要求在投标截止日之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）与本投标有关的一切往来通讯请密封寄：

公司：江苏索普赛瑞装备制造有限公司商务合作部

地址：江苏省镇江市京口区谏壁镇求索路18号

邮编：212006

联系人：徐经理

联系电话：18015998791

- （五）与本投标有关的收件邮箱有关信息：

- 收件地址：cgzb@sopocere.com（邮件主题上应注明投标单位的名称+标的物的名称，以便于在开标时区分招标名称，防止误点误开，未注明清楚的投标导致未中标的由投标单位自行承担）

（六）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普赛瑞装备制造有限公司商务合作部

地址：江苏省镇江市京口区谏壁镇求索路18号，邮编：212006

招标业务联系人：徐经理     电话：18015998791

技术咨询联系人：姜经理     电话：13852912317

招标部门负责人：姚部长     电话：0511-88995117

五、开标、评标、流标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，确定最终中标人。

（二）评标

1、在能够满足招标人技术要求的投标人中选择单项单价最高的投标人作为中标候选人。

2、请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。

3、评标小组不得泄露各投标人的报价。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

（四）废标

1、凡投标人不具备生产经营资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

2、投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

- 其他注意事项：

（一）违约责任：

1.如投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，根据《索普赛瑞供应商负面清单管理规定(2023年修订版)》（详见附件1），招标人有权对违反规定的投标人进行考核扣分，对列入负面清单的供应商，索普集团本部及各分子公司将不接受其投标，产生严重影响的，招标人将依法追究投标人法律责任。索普集团供应商负面清单的公示地址为：www.sopo.com.cn。

投标人对所供产品所引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

投标人不得将任何投标信息泄漏给第三方，一经发现有损招标人利益的可能，均视为无效报价。

本次招标解释权归江苏索普赛瑞装备制造有限公司商务合作部所有。

本次招标中标信息公示网址：http://www.sopo.com.cn/list/91-93.html。

索普赛瑞供应商负面清单管理规定

（2023年修订版）

第一章 总则

第一条 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的物资供应商、服务提供商或施工承包商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求（采购和外协加工受压元件的材料，需要经公司相关部门考察认定），均可参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

第二条 本制度适用于索普赛瑞本部各部门。

第三条 责任部门职责分工

使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收，对供应商所供货物在使用效果、产品质量、服务质量等方面进行评价。

管理部门（质量控制部门或设备保障部等）：监管使用过程，负责对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。

采购部门：通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商。对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

第二章 供应商负面清单确定流程

第四条 供应商负面清单管理工作由商务合作部全面负责，其他职能部门在使用或监管过程中产生的供应商考核意见应报商务合作部统一汇总管理。具体确定流程：

第三章 供应商积分考核和管理

第五条 供应商积分考核主要包括供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面，每项10分。使用部门、专业管理部门、采购部门均可书面提出考核意见。商务合作部负责对各相关部门提出的考核意见进行收集汇总，并根据综合扣分情况将供应商分为合格供应商或负面清单供应商。凡被列入负面清单的供应商，自被考核当日起一年内均不得与公司进行合作；凡未被列入负面清单的供应商一年后当年考核扣分自动清零。

1.合格供应商：供应商一年内累计考核扣分介于0-9分之间，可作为合格供应商继续开展合作。

2.负面清单供应商：供应商单次供应考核扣分或一年内累计考核扣分达到10分以上（含10分），须列入负面清单供应商，至少于一年内停止与其产生新的合作。

第六条 供应商考核方法

1.质量方面

（1）所供产品出现质量问题，经调换未对公司造成影响，单次扣1-3分。

（2）所供产品出现质量问题，对公司造成了一定影响，单次扣3-5分。

（3）所供产品出现质量问题，对公司造成了严重影响，单次扣5-10分。

2.交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣1-3分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1-3分。

（3）延期交货，但未对公司造成影响，单次扣1-3分；造成一定影响，单次扣3-5分；造成严重影响，单次扣5-10分。

（4）交货过程中存在故意隐瞒质量缺陷或以次充好，单次扣5-10分。

（5）运输单位未能按要求完成运输任务，单次扣1-3分。

（6）发生安全事故，并且供应商有责任的，单次扣5-10分。

3.售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣1-3分；已造成一定影响，单次扣3-5分；造成严重影响，单次扣5-10分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣1-3分。

（3）在质保期之内，拒绝按合同提供售后服务，单次扣5-10分。

4.资信方面

（1）中标之后因报价、参数错误等原因，经双方协商终止合同签订，单次扣1-3分。

（2）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，单次扣5-10分。

（3）无正当理由未及时开具发票给我方，单次扣1-3分。

（4）未按合同约定价格开票，单次扣1-3分。

（5）注册信息及基本资质证书不属实，单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，单次扣5-10分。

第七条 供应商发生以下情况，将直接列入负面清单，情节严重的，甚至可以直接用就行停止合作；

1、涉及弄虚作假、欺诈、故意隐瞒、冒名顶替等行为的。

2、出现串标、围标、陪标、或者以损害其他城市竞争者的利益谋求中标的。

3、供应商通过恶意法律诉讼起诉我公司最终被法院裁定为败诉的。

4、违反廉政协议，滋生腐败现象的。

第八条 关于无效投诉的处理办法

投标人如对投标结果存有异议，可向监管部门提起投诉。但为了维护招标工作的严肃性，投标人所提出的投诉一旦被公司认定为无效投诉，单次扣除投诉人3分；如果投标人仍不接受解释且采取重复投诉，甚至出现捏造事实、无理取闹、聚众围堵、恶意诽谤等严重扰乱公司生产经营秩序的违法行为，可再扣除投诉人5-10分;投标人对同一事件的无效投诉或一年内累计无效投诉的次数达到三次以上（含三次），均直接列入供应商负面清单，情节严重的，也可以永久性停止合作。

第四章 从负面清单供应商的消除

第九条 已被列入的负面清单供应商通过自身完善、整改等措施，其产品或服务质量满足公司要求，原则上自考核满一年以后，供应商可提出书面申请，经供应商能力确认流程鉴定后方可从负面清单中消除。具体流程如下：

1.供应商提出负面清单消除的书面申请以及针对考核项的整改措施、效果等相关文件材料；

2.商务合作部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

3.商务合作部根据材料确认及考察情况提出建议，经相关部门会签再报公司分管领导、总经理、董事长批准以后方可完成负面清单供应商的消除工作。

第五章 附则

第十条 各部门应按照公开公平公正的原则，做好供应商负面清单的考核和管理工作。

第十一条 供应商负面清单的加入和消除总体采取谁加入谁消除的独立自主处置原则，不同直属单位对同一供应商一年内的考核扣分累计达到15分以上，由集团商务合作部将其列为负面清单供应商。

第十二条 各部门对负面清单供应商的加入和消除均应在第一时间报送集团商务合作部，并由集团商务合作部统一在公司指定公告栏中进行公示。对已被某一单位列入负面清单的供应商，其他单位在同一时期一律不得再与其开展新的合作；对所有已被累计两次加入负面清单的供应商，原则上永久性停止与该供应商的合作。

第十三条 本规定自颁发之日起生效，由商务合作部负责解释，原《索普赛瑞供应商负面清单管理规定（试行）》（苏索瑞企字[2022]22号）同时废止。

本制度由商务合作部负责解释。

江苏索普赛瑞装备制造有限公司

2023年8月15日

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 供应商考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 供货产品 | 考核扣分 |  |  |  |  |  | 扣分时间 | 总体评估 |  | 备注 |  |  |
|  |  |  | 质量 | 交货 | 售后 | 资信 | 其他 | 累计 |  | 继续合作 | 列入负面清单 |  |  |  |